## 1공장
Wo No | 작업 유형 | 작업명 | 설비코드 | 설비명 | 설비종류 | 위치 L4 | 시작일 | 종료일 | 작업부서 | 작업자 | 작성자 | WO 상태
WO-1P-261000 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 | 1P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P1 FAB 1F | 2026-03-01 08:30 | 2026-03-01 11:00 | 기계(1P) | 김기계 | 홍길동 | 확정
WO-1P-261001 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 및 부품 교체 | 1P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P1 FAB 2F | 2026-03-03 09:30 | 2026-03-03 12:30 | 기계(1P) | 박정비 | 김관리 | 작성 중
WO-1P-261002 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 후 시운전 | 1P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P1 Utility | 2026-03-05 10:30 | 2026-03-05 14:30 | 기계(1P) | 이설비 | 박대리 | 작성 대기
WO-1P-261003 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 이상 알람 확인 | 1P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P1 Outdoor | 2026-03-07 11:30 | 2026-03-07 17:00 | 기계(1P) | 최보전 | 최과장 | 확정
WO-1P-261004 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 | 1P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P1 Sub FAB | 2026-03-09 12:30 | 2026-03-09 18:30 | 기계(1P) | 정유틸 | 홍길동 | 확정
WO-1P-261005 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 및 부품 교체 | 1P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P1 FAB 1F | 2026-03-11 08:30 | 2026-03-11 15:30 | 기계(1P) | 한현장 | 김관리 | 작성 중
WO-1P-261006 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 후 시운전 | 1P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P1 FAB 2F | 2026-03-13 09:30 | 2026-03-13 12:00 | 기계(1P) | 오점검 | 이주임 | 확정
WO-1P-261007 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 이상 알람 확인 | 1P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P1 Utility | 2026-03-15 10:30 | 2026-03-15 13:30 | 기계(1P) | 문정비 | 최과장 | 작성 중
WO-1P-261008 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 | 1P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P1 Outdoor | 2026-03-17 11:30 | 2026-03-17 15:30 | 기계(1P) | 김기계 | 홍길동 | 작성 대기
WO-1P-261009 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 및 부품 교체 | 1P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P1 Sub FAB | 2026-03-19 12:30 | 2026-03-19 18:00 | 기계(1P) | 박정비 | 박대리 | 확정
WO-1P-261010 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 후 시운전 | 1P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P1 FAB 1F | 2026-03-21 08:30 | 2026-03-21 14:30 | 기계(1P) | 이설비 | 이주임 | 확정
WO-1P-261011 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 이상 알람 확인 | 1P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P1 FAB 2F | 2026-03-23 09:30 | 2026-03-23 16:30 | 기계(1P) | 최보전 | 최과장 | 작성 중
WO-1P-261012 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 | 1P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P1 Utility | 2026-03-25 10:30 | 2026-03-25 13:00 | 기계(1P) | 정유틸 | 김관리 | 확정
WO-1P-261013 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 및 부품 교체 | 1P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P1 Outdoor | 2026-03-27 11:30 | 2026-03-27 14:30 | 기계(1P) | 한현장 | 박대리 | 작성 중
WO-1P-261014 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 후 시운전 | 1P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P1 Sub FAB | 2026-03-29 12:30 | 2026-03-29 16:30 | 기계(1P) | 오점검 | 이주임 | 작성 대기
WO-1P-261015 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 이상 알람 확인 | 1P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P1 FAB 1F | 2026-03-31 08:30 | 2026-03-31 14:00 | 기계(1P) | 문정비 | 홍길동 | 확정
WO-1P-261016 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 | 1P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P1 FAB 2F | 2026-04-02 09:30 | 2026-04-02 15:30 | 기계(1P) | 김기계 | 김관리 | 확정
WO-1P-261017 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 및 부품 교체 | 1P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P1 Utility | 2026-04-04 10:30 | 2026-04-04 17:30 | 기계(1P) | 박정비 | 박대리 | 작성 중
WO-1P-261018 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 후 시운전 | 1P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P1 Outdoor | 2026-04-06 11:30 | 2026-04-06 14:00 | 기계(1P) | 이설비 | 최과장 | 확정
WO-1P-261019 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 이상 알람 확인 | 1P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P1 Sub FAB | 2026-04-08 12:30 | 2026-04-08 15:30 | 기계(1P) | 최보전 | 홍길동 | 작성 중
WO-1P-261020 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 | 1P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P1 FAB 1F | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 12:30 | 기계(1P) | 정유틸 | 김관리 | 작성 대기
WO-1P-261021 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 및 부품 교체 | 1P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P1 FAB 2F | 2026-04-12 09:30 | 2026-04-12 15:00 | 기계(1P) | 한현장 | 이주임 | 확정
WO-1P-261022 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 후 시운전 | 1P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P1 Utility | 2026-04-14 10:30 | 2026-04-14 16:30 | 기계(1P) | 오점검 | 최과장 | 확정
WO-1P-261023 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 이상 알람 확인 | 1P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P1 Outdoor | 2026-04-16 11:30 | 2026-04-16 18:30 | 기계(1P) | 문정비 | 홍길동 | 작성 중
WO-1P-261024 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 | 1P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P1 Sub FAB | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 15:00 | 기계(1P) | 김기계 | 박대리 | 확정
WO-1P-261025 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 및 부품 교체 | 1P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P1 FAB 1F | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 11:30 | 기계(1P) | 박정비 | 이주임 | 작성 중
WO-1P-261026 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 후 시운전 | 1P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P1 FAB 2F | 2026-04-22 09:30 | 2026-04-22 13:30 | 기계(1P) | 이설비 | 최과장 | 작성 대기
WO-1P-261027 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 이상 알람 확인 | 1P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P1 Utility | 2026-04-24 10:30 | 2026-04-24 16:00 | 기계(1P) | 최보전 | 김관리 | 확정
WO-1P-261028 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 | 1P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P1 Outdoor | 2026-04-26 11:30 | 2026-04-26 17:30 | 기계(1P) | 정유틸 | 박대리 | 확정
WO-1P-261029 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 및 부품 교체 | 1P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P1 Sub FAB | 2026-04-28 12:30 | 2026-04-28 19:30 | 기계(1P) | 한현장 | 이주임 | 작성 중
WO-1P-261030 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 후 시운전 | 1P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P1 FAB 1F | 2026-04-30 08:30 | 2026-04-30 11:00 | 기계(1P) | 오점검 | 홍길동 | 확정
WO-1P-261031 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 이상 알람 확인 | 1P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P1 FAB 2F | 2026-05-02 09:30 | 2026-05-02 12:30 | 기계(1P) | 문정비 | 김관리 | 작성 중
WO-1P-261032 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 | 1P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P1 Utility | 2026-05-04 10:30 | 2026-05-04 14:30 | 기계(1P) | 김기계 | 박대리 | 작성 대기
WO-1P-261033 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 및 부품 교체 | 1P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P1 Outdoor | 2026-05-06 11:30 | 2026-05-06 17:00 | 기계(1P) | 박정비 | 최과장 | 확정
WO-1P-261034 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 후 시운전 | 1P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P1 Sub FAB | 2026-05-08 12:30 | 2026-05-08 18:30 | 기계(1P) | 이설비 | 홍길동 | 확정
WO-1P-261035 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 이상 알람 확인 | 1P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P1 FAB 1F | 2026-05-10 08:30 | 2026-05-10 15:30 | 기계(1P) | 최보전 | 김관리 | 작성 중

## 2공장
Wo No | 작업 유형 | 작업명 | 설비코드 | 설비명 | 설비종류 | 위치 L4 | 시작일 | 종료일 | 작업부서 | 작업자 | 작성자 | WO 상태
WO-2P-262000 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 | 2P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P2 FAB 1F | 2026-03-02 08:30 | 2026-03-02 11:00 | 기계(2P) | 박정비 | 김관리 | 확정
WO-2P-262001 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 및 부품 교체 | 2P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P2 FAB 3F | 2026-03-04 09:30 | 2026-03-04 12:30 | 기계(2P) | 이설비 | 박대리 | 작성 중
WO-2P-262002 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 후 시운전 | 2P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P2 Utility | 2026-03-06 10:30 | 2026-03-06 14:30 | 기계(2P) | 최보전 | 이주임 | 작성 대기
WO-2P-262003 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 이상 알람 확인 | 2P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P2 Outdoor | 2026-03-08 11:30 | 2026-03-08 17:00 | 기계(2P) | 정유틸 | 홍길동 | 확정
WO-2P-262004 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 | 2P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P2 Sub FAB | 2026-03-10 12:30 | 2026-03-10 18:30 | 기계(2P) | 한현장 | 김관리 | 확정
WO-2P-262005 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 및 부품 교체 | 2P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P2 FAB 1F | 2026-03-12 08:30 | 2026-03-12 15:30 | 기계(2P) | 오점검 | 박대리 | 작성 중
WO-2P-262006 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 후 시운전 | 2P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P2 FAB 3F | 2026-03-14 09:30 | 2026-03-14 12:00 | 기계(2P) | 문정비 | 최과장 | 확정
WO-2P-262007 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 이상 알람 확인 | 2P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P2 Utility | 2026-03-16 10:30 | 2026-03-16 13:30 | 기계(2P) | 김기계 | 홍길동 | 작성 중
WO-2P-262008 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 | 2P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P2 Outdoor | 2026-03-18 11:30 | 2026-03-18 15:30 | 기계(2P) | 박정비 | 김관리 | 작성 대기
WO-2P-262009 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 및 부품 교체 | 2P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P2 Sub FAB | 2026-03-20 12:30 | 2026-03-20 18:00 | 기계(2P) | 이설비 | 이주임 | 확정
WO-2P-262010 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 후 시운전 | 2P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P2 FAB 1F | 2026-03-22 08:30 | 2026-03-22 14:30 | 기계(2P) | 최보전 | 최과장 | 확정
WO-2P-262011 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 이상 알람 확인 | 2P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P2 FAB 3F | 2026-03-24 09:30 | 2026-03-24 16:30 | 기계(2P) | 정유틸 | 홍길동 | 작성 중
WO-2P-262012 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 | 2P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P2 Utility | 2026-03-26 10:30 | 2026-03-26 13:00 | 기계(2P) | 한현장 | 박대리 | 확정
WO-2P-262013 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 및 부품 교체 | 2P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P2 Outdoor | 2026-03-28 11:30 | 2026-03-28 14:30 | 기계(2P) | 오점검 | 이주임 | 작성 중
WO-2P-262014 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 후 시운전 | 2P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P2 Sub FAB | 2026-03-30 12:30 | 2026-03-30 16:30 | 기계(2P) | 문정비 | 최과장 | 작성 대기
WO-2P-262015 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 이상 알람 확인 | 2P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P2 FAB 1F | 2026-04-01 08:30 | 2026-04-01 14:00 | 기계(2P) | 김기계 | 김관리 | 확정
WO-2P-262016 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 | 2P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P2 FAB 3F | 2026-04-03 09:30 | 2026-04-03 15:30 | 기계(2P) | 박정비 | 박대리 | 확정
WO-2P-262017 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 및 부품 교체 | 2P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P2 Utility | 2026-04-05 10:30 | 2026-04-05 17:30 | 기계(2P) | 이설비 | 이주임 | 작성 중
WO-2P-262018 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 후 시운전 | 2P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P2 Outdoor | 2026-04-07 11:30 | 2026-04-07 14:00 | 기계(2P) | 최보전 | 홍길동 | 확정
WO-2P-262019 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 이상 알람 확인 | 2P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P2 Sub FAB | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 15:30 | 기계(2P) | 정유틸 | 김관리 | 작성 중
WO-2P-262020 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 | 2P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P2 FAB 1F | 2026-04-11 08:30 | 2026-04-11 12:30 | 기계(2P) | 한현장 | 박대리 | 작성 대기
WO-2P-262021 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 및 부품 교체 | 2P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P2 FAB 3F | 2026-04-13 09:30 | 2026-04-13 15:00 | 기계(2P) | 오점검 | 최과장 | 확정
WO-2P-262022 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 후 시운전 | 2P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P2 Utility | 2026-04-15 10:30 | 2026-04-15 16:30 | 기계(2P) | 문정비 | 홍길동 | 확정
WO-2P-262023 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 이상 알람 확인 | 2P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P2 Outdoor | 2026-04-17 11:30 | 2026-04-17 18:30 | 기계(2P) | 김기계 | 김관리 | 작성 중
WO-2P-262024 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 | 2P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P2 Sub FAB | 2026-04-19 12:30 | 2026-04-19 15:00 | 기계(2P) | 박정비 | 이주임 | 확정
WO-2P-262025 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 및 부품 교체 | 2P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P2 FAB 1F | 2026-04-21 08:30 | 2026-04-21 11:30 | 기계(2P) | 이설비 | 최과장 | 작성 중
WO-2P-262026 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 후 시운전 | 2P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P2 FAB 3F | 2026-04-23 09:30 | 2026-04-23 13:30 | 기계(2P) | 최보전 | 홍길동 | 작성 대기
WO-2P-262027 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 이상 알람 확인 | 2P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P2 Utility | 2026-04-25 10:30 | 2026-04-25 16:00 | 기계(2P) | 정유틸 | 박대리 | 확정
WO-2P-262028 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 | 2P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P2 Outdoor | 2026-04-27 11:30 | 2026-04-27 17:30 | 기계(2P) | 한현장 | 이주임 | 확정
WO-2P-262029 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 및 부품 교체 | 2P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P2 Sub FAB | 2026-04-29 12:30 | 2026-04-29 19:30 | 기계(2P) | 오점검 | 최과장 | 작성 중
WO-2P-262030 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 후 시운전 | 2P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P2 FAB 1F | 2026-05-01 08:30 | 2026-05-01 11:00 | 기계(2P) | 문정비 | 김관리 | 확정
WO-2P-262031 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 이상 알람 확인 | 2P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P2 FAB 3F | 2026-05-03 09:30 | 2026-05-03 12:30 | 기계(2P) | 김기계 | 박대리 | 작성 중
WO-2P-262032 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 | 2P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P2 Utility | 2026-05-05 10:30 | 2026-05-05 14:30 | 기계(2P) | 박정비 | 이주임 | 작성 대기
WO-2P-262033 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 및 부품 교체 | 2P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P2 Outdoor | 2026-05-07 11:30 | 2026-05-07 17:00 | 기계(2P) | 이설비 | 홍길동 | 확정
WO-2P-262034 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 후 시운전 | 2P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P2 Sub FAB | 2026-05-09 12:30 | 2026-05-09 18:30 | 기계(2P) | 최보전 | 김관리 | 확정
WO-2P-262035 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 이상 알람 확인 | 2P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P2 FAB 1F | 2026-05-11 08:30 | 2026-05-11 15:30 | 기계(2P) | 정유틸 | 박대리 | 작성 중

## 3공장
Wo No | 작업 유형 | 작업명 | 설비코드 | 설비명 | 설비종류 | 위치 L4 | 시작일 | 종료일 | 작업부서 | 작업자 | 작성자 | WO 상태
WO-3P-263000 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 | 3P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P3 FAB 1F | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 11:00 | 기계(3P) | 이설비 | 박대리 | 확정
WO-3P-263001 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 및 부품 교체 | 3P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P3 FAB 4F | 2026-03-05 09:30 | 2026-03-05 12:30 | 기계(3P) | 최보전 | 이주임 | 작성 중
WO-3P-263002 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 후 시운전 | 3P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P3 Utility | 2026-03-07 10:30 | 2026-03-07 14:30 | 기계(3P) | 정유틸 | 최과장 | 작성 대기
WO-3P-263003 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 이상 알람 확인 | 3P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P3 Outdoor | 2026-03-09 11:30 | 2026-03-09 17:00 | 기계(3P) | 한현장 | 김관리 | 확정
WO-3P-263004 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 | 3P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P3 Sub FAB | 2026-03-11 12:30 | 2026-03-11 18:30 | 기계(3P) | 오점검 | 박대리 | 확정
WO-3P-263005 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 및 부품 교체 | 3P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P3 FAB 1F | 2026-03-13 08:30 | 2026-03-13 15:30 | 기계(3P) | 문정비 | 이주임 | 작성 중
WO-3P-263006 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 후 시운전 | 3P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P3 FAB 4F | 2026-03-15 09:30 | 2026-03-15 12:00 | 기계(3P) | 김기계 | 홍길동 | 확정
WO-3P-263007 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 이상 알람 확인 | 3P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P3 Utility | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-17 13:30 | 기계(3P) | 박정비 | 김관리 | 작성 중
WO-3P-263008 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 | 3P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P3 Outdoor | 2026-03-19 11:30 | 2026-03-19 15:30 | 기계(3P) | 이설비 | 박대리 | 작성 대기
WO-3P-263009 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 및 부품 교체 | 3P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P3 Sub FAB | 2026-03-21 12:30 | 2026-03-21 18:00 | 기계(3P) | 최보전 | 최과장 | 확정
WO-3P-263010 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 후 시운전 | 3P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P3 FAB 1F | 2026-03-23 08:30 | 2026-03-23 14:30 | 기계(3P) | 정유틸 | 홍길동 | 확정
WO-3P-263011 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 이상 알람 확인 | 3P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P3 FAB 4F | 2026-03-25 09:30 | 2026-03-25 16:30 | 기계(3P) | 한현장 | 김관리 | 작성 중
WO-3P-263012 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 | 3P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P3 Utility | 2026-03-27 10:30 | 2026-03-27 13:00 | 기계(3P) | 오점검 | 이주임 | 확정
WO-3P-263013 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 및 부품 교체 | 3P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P3 Outdoor | 2026-03-29 11:30 | 2026-03-29 14:30 | 기계(3P) | 문정비 | 최과장 | 작성 중
WO-3P-263014 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 후 시운전 | 3P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P3 Sub FAB | 2026-03-31 12:30 | 2026-03-31 16:30 | 기계(3P) | 김기계 | 홍길동 | 작성 대기
WO-3P-263015 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 이상 알람 확인 | 3P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P3 FAB 1F | 2026-04-02 08:30 | 2026-04-02 14:00 | 기계(3P) | 박정비 | 박대리 | 확정
WO-3P-263016 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 | 3P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P3 FAB 4F | 2026-04-04 09:30 | 2026-04-04 15:30 | 기계(3P) | 이설비 | 이주임 | 확정
WO-3P-263017 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 및 부품 교체 | 3P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P3 Utility | 2026-04-06 10:30 | 2026-04-06 17:30 | 기계(3P) | 최보전 | 최과장 | 작성 중
WO-3P-263018 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 후 시운전 | 3P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P3 Outdoor | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-08 14:00 | 기계(3P) | 정유틸 | 김관리 | 확정
WO-3P-263019 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 이상 알람 확인 | 3P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P3 Sub FAB | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 15:30 | 기계(3P) | 한현장 | 박대리 | 작성 중
WO-3P-263020 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 | 3P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P3 FAB 1F | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 12:30 | 기계(3P) | 오점검 | 이주임 | 작성 대기
WO-3P-263021 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 및 부품 교체 | 3P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P3 FAB 4F | 2026-04-14 09:30 | 2026-04-14 15:00 | 기계(3P) | 문정비 | 홍길동 | 확정
WO-3P-263022 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 후 시운전 | 3P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P3 Utility | 2026-04-16 10:30 | 2026-04-16 16:30 | 기계(3P) | 김기계 | 김관리 | 확정
WO-3P-263023 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 이상 알람 확인 | 3P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P3 Outdoor | 2026-04-18 11:30 | 2026-04-18 18:30 | 기계(3P) | 박정비 | 박대리 | 작성 중
WO-3P-263024 | 정기점검 | Gas 감지기 Calibration 확인 | 3P-GD-SIH4-203 | SiH4 Gas Detector | Gas 감지기 | P3 Sub FAB | 2026-04-20 12:30 | 2026-04-20 15:00 | 기계(3P) | 이설비 | 최과장 | 확정
WO-3P-263025 | 예방정비 | Ar Purifier Regeneration 확인 및 부품 교체 | 3P-ARP-01 | Ar Purifier #1 | Ar Purifier | P3 FAB 1F | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 11:30 | 기계(3P) | 최보전 | 홍길동 | 작성 중
WO-3P-263026 | 정기점검 | P-VAC 진공 압력 점검 후 시운전 | 3P-PVAC-01 | P-VAC Pump #1 | P-VAC | P3 FAB 4F | 2026-04-24 09:30 | 2026-04-24 13:30 | 기계(3P) | 정유틸 | 김관리 | 작성 대기
WO-3P-263027 | 긴급보수 | ICW 공급 유량 저하 원인 확인 이상 알람 확인 | 3P-ICW-P02 | ICW Pump #2 | ICW | P3 Utility | 2026-04-26 10:30 | 2026-04-26 16:00 | 기계(3P) | 한현장 | 이주임 | 확정
WO-3P-263028 | 예방정비 | Gas 분석기 Sample Flow 점검 | 3P-GA-O2-02 | O2 Analyzer #2 | Gas 분석기 | P3 Outdoor | 2026-04-28 11:30 | 2026-04-28 17:30 | 기계(3P) | 오점검 | 최과장 | 확정
WO-3P-263029 | 정기점검 | Scrubber 연계 배기 차압 점검 및 부품 교체 | 3P-SCR-EXH-01 | Exhaust Scrubber #1 | Scrubber | P3 Sub FAB | 2026-04-30 12:30 | 2026-04-30 19:30 | 기계(3P) | 문정비 | 홍길동 | 작성 중
WO-3P-263030 | 정기점검 | 냉동기 오일 압력 점검 후 시운전 | 3P-CH-01 | 냉동기 #1 | 냉동기 | P3 FAB 1F | 2026-05-02 08:30 | 2026-05-02 11:00 | 기계(3P) | 김기계 | 박대리 | 확정
WO-3P-263031 | 정기점검 | 냉각수 펌프 진동 점검 이상 알람 확인 | 3P-PCW-P01 | PCW Pump #1 | PCW | P3 FAB 4F | 2026-05-04 09:30 | 2026-05-04 12:30 | 기계(3P) | 박정비 | 이주임 | 작성 중
WO-3P-263032 | 예방정비 | 공조기 필터 차압 점검 | 3P-AHU-03 | 공조기 #3 | 공조기 | P3 Utility | 2026-05-06 10:30 | 2026-05-06 14:30 | 기계(3P) | 이설비 | 최과장 | 작성 대기
WO-3P-263033 | 예방정비 | Compressor Dryer 점검 및 부품 교체 | 3P-CMP-CDA-01 | CDA Compressor #1 | Compressor | P3 Outdoor | 2026-05-08 11:30 | 2026-05-08 17:00 | 기계(3P) | 최보전 | 김관리 | 확정
WO-3P-263034 | 긴급보수 | 배기 Fan 베어링 온도 상승 조치 후 시운전 | 3P-EF-ACID-01 | Acid Exhaust Fan | FAN | P3 Sub FAB | 2026-05-10 12:30 | 2026-05-10 18:30 | 기계(3P) | 정유틸 | 박대리 | 확정
WO-3P-263035 | 외주수리 | 보일러 버너 연소 상태 점검 이상 알람 확인 | 3P-BLR-02 | Boiler #2 | 보일러 | P3 FAB 1F | 2026-05-12 08:30 | 2026-05-12 15:30 | 기계(3P) | 한현장 | 이주임 | 작성 중